## Sheet1
附件
变压器（配电室）电气预防性试验明细表
序号 | 地点 | 名称（高压） | 数量 | 单位 | 名称（低压） | 数量 | 单位 | 名称（楼层） | 数量 | 单位 | 备注
1 | 门诊楼 | 10KV高压线路 | 1 | 根 | 1号低压进线柜、进线隔离开关、进线断路器；2号供电计量柜；3号出线柜、出线隔离开关；4号出线柜；5号无功功率补偿柜、隔离开关；5号无功功率补偿柜、隔离开关；双电源切换箱；家属区进线断路器、出线断路器；1-6楼总开关；配电房内其他未统计的供电设施。 | 1 | 项 | 1-6楼空开箱；四楼阳台CT室空开箱。 | 7 | 套
|  | 250KVA油式变压器 | 1 | 台
|  | 复合开关 | 1 | 套
2 | 老年人公寓楼 |  |  |  | 总空开箱 | 1 | 项 | 1-2楼空开箱 | 2 | 套
3 | 食堂 |  |  |  | 1号配电柜；2号配电柜。 | 1 | 项
4 | 敬老公寓楼 |  |  |  | 总进出线柜 | 1 | 项 | A区1-6楼总开关箱、分空开箱；B区1-6楼空开箱；C区1-6楼空开箱。 | 24 | 套
5 | 失能老年人护理楼 | 10KV高压线路 | 2 | 根 | 1号变压器（10KV）；2号变压器（10KV）；1号敬老公寓出线柜（42B1隔离开关、42C1隔离开关）；2.失能楼出线柜（42A1隔离开关）；3号10KV2号变压器主供柜（4201隔离开关）；4号无功功率补偿柜（47B1隔离开关）；5号备用出线柜（4121备用开关）；6号10KV1号变压器主供柜（4101隔离开关）；7号无功功率补偿柜（47A1隔离开关）；8号备用出线柜（41B1隔离开关、41A1隔离开关）；9号门诊楼双电源备供出线柜（41D1隔离开关、41C1隔离开关)；配电房内其他未统计的供电设施。 | 1 | 项 | 失能楼东南角配电间：总空开箱2套、电梯双电源备供柜1套、失能楼总空开箱7个。 | 10 | 套
|  | 500KVA油式变压器 | 2 | 台
6 | 其他 | [6 empty] | 小平房空开箱1套；大门口空开箱1套；老疗区空开箱1套。 | 3 | 套
备注：提供门诊楼断路器底座1块（1.2米×0.8米），空开箱1个（1.2米×0.8米）。